Результаты лабораторных исследований поверхностных вод внешнего мелиоративного канала

Во исполнение п. 3 протокольных решений заседания рабочей группы по вопросам эксплуатации полигона твердых бытовых и промышленных отходов под руководством министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Астаховой О.А. от 17.02.2025 проведен отбор и лабораторный анализ проб поверхностных вод внешнего канала, расположенного рядом с полигоном Барсуковка.

Совместно с представителями общественности определены три точки отбора проб – две с восточной, одна с северной стороны полигона.

Дополнительно отобраны пробы фильтрационных стоков (далее - фильтрат) полигона с целью определения возможности его попадания во внешний мелиоративный канал путем сравнительного анализа с пробами поверхностных вод внешнего канала.

Согласно протоколам исследований поверхностных вод внешнего канала разница концентраций загрязняющих веществ во всех точках по большинству показателей незначительна. При этом концентрация загрязняющих веществ в фильтрате в значительной степени выше, чем в поверхностных водах внешнего канала. Соответственно, попадание фильтрата в воды внешнего канала исключено.

Результаты лабораторных исследований вод внешнего канала и фильтрата сведены в таблицу. Для сравнения добавлены результаты лабораторного исследования поверхностных вод реки Канава Малка, проведенного в рамках производственного контроля за состоянием поверхностных водных объектов. Точка отбора поверхностных вод реки Канава Малка является фоновой и располагается выше полигона, исключая возможность его неблагоприятного влияния на качество вод.

Как видно из таблицы, концентрация загрязняющих веществ в поверхностных водах внешнего канала по большинству показателей ниже, чем в реке Канаве Малка.

Анализ данных по содержанию загрязняющих веществ в водах внешнего мелиоративного канала показывает, что ГП КО «ЕСОО» предпринимаются меры по недопущению негативного воздействия полигона.

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что нормативы допустимых значений загрязняющих веществ в составе вод мелиоративных каналов не установлены на законодательном уровне. ГП КО «ЕСОО» не осуществляет водопользование внешнего канала.

| Определяемые показатели | Внешний канал Т. 1 | Внешний канал Т. 2 | Внешний канал Т. 3 | Фильтрат | Канава Малка (выше полигона) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КИЦ № 297-25; № 145В от 28.02.2025 | КИЦ № 297/1-25; № 145/1В от 28.02.2025 | КИЦ № 297/2-25; № 145/2В от 28.02.2025 | КИЦ № 298-25, 146В от 28.02.2025 | КИЦ № 1034В, №1977 от 02.12.2024 |
| ионы аммония | 0,87 | 0,70 | 14 | 95 | 3,3 |
| нитриты | 0,068 | 0,065 | 0,067 | - | 1,8 |
| нитраты | 8,4 | 8,3 | 8,5 | - | 45 |
| гидрокарбонаты | 488 | 488 | 549 | - | 1098 |
| кальций | 101 | 98 | 89 | - | 251 |
| хлориды | 55 | 43 | 75 | 1375 | 465 |
| железо общее | 0,21 | 0,42 | 0,87 | 2,3 | 3,9 |
| сульфат-ионы | 11 | 22 | 21 | 220 | 109 |
| литий | 0,015 | 0,014 | 0,021 | - | 0,029 |
| ХПК | 37 | 35 | 47 | 551 | 265 |
| БПК5 | Менее 5,0 | Менее 5,0 | Менее 5,0 | 55 | 10 |
| рН | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 8,0 | 7,7 |
| магний | 13 | 13 | 13 | - | 43 |
| кадмий | Менее 0,0002 | 0,0002 | Менее 0,0002 | Менее 0,0002 | менее 0,0002 |
| хром общий | Менее 0,025 | 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 | менее 0,025 |
| цианиды | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 | - | менее 0,01 |
| свинец | 0,0017 | 0,0012 | 0,0021 | 0,0039 | 0,025 |
| ртуть | 0,00017 | 0,00020 | 0,00028 | 0,00082 | 0,00047 |
| мышьяк | Менее 0,0020 | Менее 0,0020 | Менее 0,0020 | 0,0035 | 0,0033 |
| медь | 0,010 | 0,011 | 0,013 | 0,014 | 0,012 |
| барий | Менее 0,1 | Менее 0,1 | Менее 0,1 | - | менее 0,1 |
| сухой остаток | 458 | 415 | 480 | 1156 | 5492 |